Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Wzór oferty cenowej – formularz ofertowy

…………………………………..…….                                                             …………………………………..…….

Pieczątka Oferenta / Wykonawcy                                                                                            Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY ROZEZNANIA CENOWEGO

Powiat Buski

ul. Mickiewicza 15

28-100 Busko – Zdrój

pawel.kabat@powiat.busko.pl

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Telefon/faks: |  |
| E-mail: |  |
| Dane osoby do kontaktu: Imię i nazwisko telefon |  |

Odpowiadając na skierowane do nas ZAPYTANIE dotyczące zamówienia polegającego na:

Dostawie sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Składamy ofertę  następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym niniejszym zaproszeniem do składania ofert - rozeznaniem cenowym za cenę brutto: ………………………………………zł

Słownie: ............................................................................................................................................. złotych

w tym podatek VAT.

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert na dostawę przedmiotu zamówienia z dnia 30.07.2020 r.

- Oświadczam,   że   posiadam    stosowne   uprawnienia   do   świadczenia  dostaw  objętych Zaproszeniem i projektem umowy;

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi                        w Zaproszeniu do składania ofert na dostawę przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam,  że  zapoznałem się z projektem umowy i nie  wnoszę  żadnych  zastrzeżeń oraz uznaję  się  za  związanego  określonymi  w  niej  zasadami,  przez  okres  30  dni  od daty złożenia oferty;

- Oświadczam, że jestem upoważniony do reprezentowania Wykonawcy.

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego moich danych określonych w pkt 1, na potrzeby przeprowadzenia procedury ewentualnego wyłonienia wykonawcy dostaw.

- Oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;

- Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie.

- Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn, zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn, zm.) oraz nie stanowi zobowiązania Powiatu Buskiego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

- Oświadczamy, iż złożona szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny będzie wiążąca 
w przypadku ewentualnego wyboru nas jako Wykonawcy i podpisania umowy.

………...............………………………….	…............................................…………

(miejscowość i data)      	        ( Czytelny podpis Oferenta / Wykonawcy

lub pieczęć imienna + parafka)

Szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny:

| Lp. | Nazwa i opis produktu | Ilość | J.m. | Nazwa producenta / Nazwa produktu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto ogółem | VAT .....% | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | # Fartuch chirurgiczny jednokrotnego użytku, sterylny, dodatkowo zawinięty z dwoma serwetami do osuszania rąk min. 30 x 30 cm. Rozmiar M, L, XL. | M – 2000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | L – 2395 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | XL – 1500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | # Fartuch fizelinowy jednorazowy (higieniczny) zielony z włókniny polipropylenowej, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony mankietem. | 12 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | # Google – Okulary ochronne, soczewki poliwęglowe, odporne na zarysowania i parowanie. Bardzo łatwe do wymiany. Oprawa odlana z płynnego silikonu. Uszczelnione tak by pasowały do wielu rodzajów twarzy. Okrężna wentylacja zapobiegająca parowaniu. Opaska neoprenowa, tekstylna do zastosowania ogólnego i przemysłowego. Łatwy do odczepienia i oczyszczenia, plastikowy klips. | 1 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | # Maska chirurgiczna (medyczna) trójwarstwowa j.u. w wersji na gumkach i w wersji na trokach zależnie od potrzeb. Zgodna z normą PN-EN 14683:2006 - Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745. Oznakowanie znakiem CE. Osłona oczu powinna zapewniać współczynnik przepuszczania świata, nie mniejszy niż 74,4% oraz powinna być wykonana z materiału niepalnego. | 30 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | # Buty ochronne, wierzch: skóra bydlęca o grubości 1,4 - 1,6 mm, materiał syntetyczny, wyściółka: materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych, zelówka: PU/PU, antyelektrostatyczna A, nosek ochronny: stalowy 200 J, odporność na poślizg na dwóch płaszczyznach SRC, zgodne z EN ISO 20345:2011, rozmiary: 38 - 45 nr francuska, gwarancja: 12 miesięcy. | 38 –250 39 –250 | rozmiar - szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 40 – 500 41 – 500 | rozmiar - szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 42 – 1000 43 – 500 | rozmiar - szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 44 – 500 45 – 500 | rozmiar - szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | # Osłony na buty z folii, wykończone elastyczną gumką ściągającą, posiadające sznurowadła, rozmiar uniwersalny, wysokość około 50 cm. Zgodna z normą PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004). Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Oznakowanie CE. | 4 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | # Rękawice diagnostyczne nitrylowe (ochronne), bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowane min. na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,09mm +/-0,02, dłoń 0,08mm +/-0,02 mankiet 0,07mm +/-0,02. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zgodne z wymaganiami EN 455. AQL 1,0 oznaczony na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta - dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 (w całości) - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 2 poziomie ochrony wg. normy EN 374 potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej od producenta dołączonymi do oferty. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej od producenta - dołączone do oferty. Rozmiar S, M, L, XL pakowane po 200 szt. | S – 30 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | M – 30 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | L – 50 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | XL – 40 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | # Środki do dezynfekcji powierzchni – preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Substancja aktywna: chlorek didecylodimetyloamoniowy. Zakres działania: 0,5%: bakterie, grzyby, prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno. Skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476. Sposób przygotowania: gotowy do użycia po rozcieńczeniu w wodzie wodociągowej, możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). nie zawiera biguanidów. Postać: koncentrat. Nie wymaga spłukiwania powierzchni. | 15 000 | litr |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ww. asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do spełniania wyżej opisanych wymagań dla każdej pozycji w stosunku do tego co zaproponował Wykonawca, może on wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych dokumentów, w tym opisów itp.  potwierdzających, iż zaproponowany przedmiot w danej pozycji spełnia wymagania Zamawiającego.